## تصفیه خانه آب
نام تصفيه خانه : چک لیست تصفيه خانه : |  | تاريخ : ساعت : شماره :
آدرس محل تصفيه خانه :
رديف | سوالات | بله | خير | توضيحات
1 | آيا تجهيزات و ماشين هاي دوار (كوپلينگ الكتروموتور پمپ ها و....)داراي حفاظ مناسب مي باشند؟
2 | آيا برای جلوگیری از ریزش نزولات جوی روی تابلوهای برق و الکتروموتورها در فضای باز، تمهیدات لازم بعمل آمده است؟
3 | آيا تصفيه خانه مجهز به حصار مناسب است؟
4 | آيا افراد شاغل در تصفیه‌خانه ،آموزش هاي لازم مبني بر مقررات ایمنی و کمک‌های اولیه متناسب با نوع کار را دیده اند؟
5 | آيا پلکان، نردبان‌ها و محل‌های تردد در تصفیه‌خانه فاقد لغزندگي هستند؟
6 | آيا ضبط و ربط محوطه تاسيسات مناسب است؟
7 | آيا نردبان‌های ایستاده با ارتفاع بیش از2/2 متر مورد استفاده درمخازن، کانال‌ها، آدم‌روها و حوضچه‌ها ، دارای حفاظ کمری هستند؟
8 | آيا نردبانها و حفاظهاي مورد استفاده در تاسيسات ، از زنگ زدگي و خوردگي محافظت شده اند؟
9 | آيا محل هاي خاص چشم‌شويی و دوش اضطراری در محل‌هایی که از مواد شیمیایی استفاده می‌شود وجود دارد؟
10 | آياکلیه دستگاه‌ها ، دارای پرونده مجزا جهت درج نتایج سرویس، و بازرسیهای فنی و ایمنی مي باشند؟
11 | آيا دستورالعمل ایمنی کار با هر دستگاه ،در محل مناسب و قابل رویت پرسنل ،نصب و مورد استفاده قرار مي گیرد؟
12 | آياکلیه دستگاه‌ها و تجهيزات ،دارای لوح يا برچسب مشخصات فني مي باشند؟
13 | آيا تابلو (ورود افراد متفرقه به داخل تصفيه خانه ممنوع )در محل ورودي به تصفيه خانه نصب گرديده است ؟
14 | آيا وسایل حفاظت فردی مناسب و متناسب با نوع فعاليت ، در اختيار پرسنل قرار گرفته است؟
15 | آيا جعبه کمک‌های اولیه با امکانات متناسب با نوع کار، در محل‌های مورد نیازدر تصفیه‌خانه ، تعبیه شده است؟
16 | آياکلیه بخشهای تصفیه‌خانه دارای نور متناسب با محیط کارمي باشد؟
17 | آيا چراغها داراي محافظ لامپ مي باشند؟
18 | آيا كابل كشي برق وكليه كليد و پريزها مطابق با اصول فني و ايمني مي باشند ؟
19 | آيا تابلوهاي ( رانندگي با سرعت بيش از سي كيلومتر در ساعت ممنوع )در مسير ها نصب شده است؟
20 | آيا رعايت حريم مخازن و حوضچه ها و .... در زمينه ممنوعيت كاشت درختان ريشه اي گسترده لحاظ شده است؟
21 | آیا پرسنل تصفیه خانه ، دوره های کمکهای اولیه را دیده اند؟
22 | آیا تمهیدات لازم در حین کار در کلیه اماکن دارای آلایندگی بیش از حد مجاز پیش بینی شده است؟
23 | آیا دریچه های ورودی مخازن نگهداري و سرويس مواد شيميايي تصفيه خانه ،دارای قفل می باشند؟
24 | آیا اطراف کانالها -مخازن رو باز-حوضچه ها و.... ،حفاظ (نرده )یا پوشش مناسب نصب گردیده است؟
25 | آیا نردبان یا دستگیره دائمی مناسب در دیوار داخلی حوضچه ها و مخازن وجود دارد؟
26 | آیا وسایل ایمنی و حفاظت فردی نظیر جلیقه نجات و ... جهت کار در مجاورت کانالها ، مخازن و حوضچه ها موجود است ؟
27 | آیا در هنگام مراجعه بازدیدکنندگان از تاسیسات در مجاورت کانالها و... از وسایل ایمنی (جلیقه نجات و.. ) استفاده می شود ؟
28 | آيا در موقع مراجعه بازديدكنندگان از تاسيسات ،دستورالعملهاي حفاظتي جهت رعايت حريم تاسيسات (خصوصا روباز)رعايت مي شود؟
29 | آیا در تصفیه خانه ،كپسول هواي فشرده جهت استفاده در مواقع اضطراري وجود دارد ؟
30 | آیا دفع و انتقال ضایعات به صورت بهداشتی انجام می گردد؟
31 | آيا امكانات مناسب جهت استحمام كاركنان بعد از اتمام كار وجود دارد؟
32 | آیا ليست وشماره تلفنهاي مراكز امدادي (آب -برق-گازو اورژانس و آتش نشاني ) در معرض ديد عوامل بهره بردار قرار دارد؟
33 | آیا برگه های اطلاعاتی ایمنی در مورد مواد شیمیایی ( MSDS) در معرض دید پرسنل مرتبط قرار می گیرد؟
34 | آيا وسايل اعلام حريق متناسب با نوع كار در قسمتهاي مختلف تصفيه‌خانه پيش‌بيني و نصب شده است؟
35 | آيا كپسولهاي اطفاء حريق پيش بيني شده از تعداد وظرفيت كافي بهره مندند؟
36 | آيا تاريخ انقضاء و شارژكپسولها رعايت مي شود؟
37 | آيا كپسولها در جاي مناسب حداكثر ارتفاع 1/2 متر نصب شده اند؟
38 | آيا بازديد و سرويس دوره اي وسايل اعلام حريق به موقع صورت مي گيرد؟
39 | آيا افراد به نحوه استفاده از كپسول و عمليات اطفاء حريق آشنايي دارند؟
40 | آيا مناطق پرخطر از نظر آلايندگي (فيزيكي و شيميايي) مشخص مي باشد؟
41 | آيا معاينات ادواري پرسنل انجام پذيرفته شده است؟
جمع |  | 0 | 0
نام و نام خانوادگي ارزياب : امضاء : |  | ناظر ايمني استان
نام و نام خانوادگي مسئول HSE : امضاء : |  | امضاء